监督注册号：

房屋建筑和市政基础设施工程

质量监督工作手册

新兴县建设工程质量监督站制

工程基本情况表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 工程类别 |  |
| 建筑面积 | M2 | 开工日期 |  |
| 工程投资 | 万元 | 结构类型 |  |
| 施工许可证号 |  | 建筑层数 | 地上： 层 地下： 层 |
| 规划许可证 |  |  |  |
| 报监形象进度 |  |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  | 项目负责人 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |
| 工程质量检测机构 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 1 | 办理工程施工许可手续情况。 | 检查建设工程施工许可证 |  |  |
|  | 2 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更的情况。 | 图纸会审监督表及变更洽商记录、变更通知单汇总表 |  |  |
|  | 3 | 对原设计有重大修改、变动的，或涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，是否组织重新设计、重新申报。 | 检查变更洽商记录 |  |  |
|  | 4 | 对拟采用的无现行工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料是否组织技术论证。 | 检查方案 |  |  |
|  | 5 | 组织制定工程质量检测方案，委托检测单位进行工程质量检测的情况。 | 检查检测方案 |  |  |
|  | 6 | 参加地基与基础分部验收情况。 | 检查基础分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 7 | 参加主体结构分部验收情况。 | 检查主体分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 8 | 组织工程质量竣工验收的情况。 | 检查竣工验收报告 |  |  |
| 勘察单位 | 1 | 参加勘察设计交底和文件图纸会审，对勘察文件作出书面详细说明的情况。 | 检查书面详细说明（交底） |  |  |
|  | 2 | 对与勘察工作相关的质量问题、质量事故提出相应技术处理方案，参与处理地基基础工程质量问题的情况。 | 检查相关资料、记录 |  |  |
|  | 3 | 参加第一支桩验收情况。 | 检查桩施工工艺试验记录 |  |  |
|  | 4 | 参加地基验槽分部验收情况。 | 检查基坑验槽记录 |  |  |
|  | 5 | 参加地基基础分部验收情况。 | 检查基础分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 6 | 参加工程质量竣工验收情况。 | 检查竣工验收报告 |  |  |
| 设计单位 | 1 | 是否参加设计交底和施工图会审，对设计文件作出书面详细说明。 | 检查书面详细说明（交底） |  |  |
|  | 2 | 签发设计修改变更、履行设计变更程序、技术洽谈通知的情况。 | 图纸会审监督表及变更洽商记录 |  |  |
|  | 3 | 参加工程质量问题处理和质量事故处理，并提出相应技术处理方案的情况 | 检查相关资料、记录 |  |  |
|  | 4 | 参加第一支桩验收情况。 | 检查桩施工工艺试验记录 |  |  |
|  | 5 | 参加地基验槽分部验收情况。 | 检查基坑验槽记录 |  |  |
|  | 6 | 参加地基与基础分部验收情况。 | 检查基础分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 7 | 参加主体结构分部验收情况。 | 检查主体分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 8 | 参加工程质量竣工验收情况。 | 检查竣工验收报告 |  |  |
| 监理单位 | 1 | 项目监理部人员配置，总监、专业监理工程师的资格及到位情况。 | 检查驻场监理人员通知书 |  |  |
|  | 2 | 是否建立监督质量责任制，按规定编制、审批监理规划、监理实施细则。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 3 | 是否对施工单位的施工组织设计、专项施工方案进行审查，对施工分包单位资质进行审核。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 4 | 是否对建筑材料以及构配件的采购、使用、进场复检进行审核。 | 检查进场报审表 |  |  |
|  | 5 | 见证取样制度的实施情况。 | 检查见证人员告知书 |  |  |
|  | 6 | 检查施工单位按图施工的情况。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 7 | 是否实施巡视、旁站、平行检验等工作。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 8 | 是否按规定签发质量问题通知单、工程联系单、并及时跟进处理结果。 | 检查整改通知单及回复单 |  |  |
|  | 9 | 对现场监理文件资料及时收集整理的情况。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 10 | 参加第一支桩验收情况。 | 检查桩施工工艺试验记录 |  |  |
|  | 11 | 参加地基验槽分部验收情况。 | 检查基坑验槽记录 |  |  |
|  | 12 | 参加地基与基础分部验收情况。 | 检查基础分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 13 | 参加主体结构分部验收情况。 | 检查主体分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 14 | 组织检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收，审查并参与工程质量竣工验收的情况。 | 检查竣工验收报告 |  |  |
|  | 15 | 按月（周）向有关行政主管部门或者其委托的工程质量监督机构提交工程质量监督月（周）报告的情况。 | 检查监理月报 |  |  |
| 施工单位 | 1 | 是否建立了对所承建的工程项目质量检查制度。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 2 | 是否每季度至少组织对项目的质量进行一次检查。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 3 | 检查发现的质量问题是否跟踪督促整改。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 4 | 是否建立工程项目质量管理体系、施工质量责任制度。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 5 | 项目负责人、项目技术负责人、质量检查人员等项目部管理人员是否具备相应资格。 | 检查工程项目管理人员岗位设置通知书 |  |  |
|  | 6 | 项目部管理人员是否到位，是否履行岗位责任。 | 检查现场人员 |  |  |
|  | 7 | 是否编制施工组织设计、专项施工方案并按程序审批。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 8 | 是否存在转包、违反分包和挂靠行为。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 9 | 符合规定可以分包的工程项目是否按规定签订分包合同以及对分包单位加强管理。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 10 | 对建筑材料以及构配件的采购、使用、进场复检的是否严格执行相关规定。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 11 | 是否严格执行工程技术标准规范和按施工图纸施工。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 12 | 是否结合工程特点制定质量常见问题防治方案和落实样板引路制度。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 13 | 是否及时对建筑工程施工技术资料的收集整理。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 14 | 参加地基验槽分部验收情况。 | 检查基坑验槽记录 |  |  |
|  | 15 | 参加第一支桩验收情况。 | 检查桩施工工艺试验记录 |  |  |
|  | 16 | 参加地基与基础分部验收情况。 | 检查基础分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 17 | 参加主体结构分部验收情况。 | 检查主体分部工程验收备案表 |  |  |
|  | 18 | 对工程质量问题是否认真整改，对工程质量事故隐患是否整改和处理到位。 | 检查整改通知单落实情况 |  |  |
|  | 19 | 按工程施工进度，对工程质量进行自检，报请建设单位或监理单位组织各分项、分部工程验收和工程质量竣工验收的情况。 | 检查竣工验收报告 |  |  |
| 相关单位 | 1 | 检测单位是否具备相关资质。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 2 | 检测单位是否按照工程各方确认的检测方案进行检测。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 3 | 商品混凝土、商品砂浆、预制构件生产单位产品质量合格证明文件及第三方检测单位的原材料及拌合物检验报告。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 4 | 监测单位是否编制施工监测方案。 | 检查相关资料 |  |  |
|  | 5 | 监测单位是否按照经审批的方案进行监测。 | 检查相关资料 |  |  |

工程实体质量抽查表

| 检查项目 |  | 检查内容和方法 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |
| （一） 施工试验报告 | 1 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  |  |
|  | 2 | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |
|  | 3 | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |
|  | 4 | 钢筋原材试验检测报告 |  |  |
|  | 5 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |
|  | 6 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 |  |  |
|  | 7 | 回填土检验报告 |  |  |
| （二） 施工记录 | 1 | 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢村、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 |  |  |
|  | 2 | 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 |  |  |
|  | 3 | 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 |  |  |
|  | 4 | 预制构件、钢构件吊装记录 |  |  |
|  | 5 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 |  |  |
|  | 6 | 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 |  |  |
|  | 7 | 结构实体检验记录 |  |  |
| （三） 质量验收记录 | 1 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  | 2 | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 |  |  |
|  | 3 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |
| 二、实体工程 |  |  |  |  |
| （四） 钢筋工程 | 1 | 钢筋品种、级别、规格和数量；对照施工图检查 |  |  |
|  | 2 | 钢筋代换：检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 |  |  |
|  | 4 | 钢筋连接：检查连接方式和质量 |  |  |
|  | 5 | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护厚度 |  |  |
| （五） 混凝土工程 | 1 | 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 |  |  |
|  | 2 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |
| （六） 装配式工程 | 1 | 装配式结构链接部位及叠合构件浇筑隐蔽 工程验收记录 |  |  |
|  | 2 | 预制构件质量证明文件或质量验收记录 |  |  |
|  | 3 | 预制构件进场结构性能检验记录 |  |  |
|  | 4 | 预埋件、预留插筋、预埋管线等规格和数量以及预留孔、预留洞检查及验收记录 |  |  |
|  | 5 | 预制构件钢筋套筒灌浆连接质量证明文件、灌浆记录及相关检验报告 |  |  |
|  | 6 | 预制构件吊装记录 |  |  |
| （七） 砌体工程 | 1 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  |  |
|  | 2 | 砌块质量 |  |  |
|  | 3 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  |  |
|  | 4 | 灰缝厚度及浆饱满度 |  |  |
|  | 5 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 |  |  |
| （八） 实体质量抽测（2块板、2根梁、2根柱） | 1 | 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场检测 |  |  |
|  | 2 | 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测 |  |  |
|  | 3 | 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场检测 |  |  |
| （九） 钢结构工程 | 1 | 预制承重构件安装 |  |  |
|  | 2 | 钢结构安装 |  |  |
|  | 3 | 施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况 |  |  |
| （十） 材料抽检情况 | 1 | 钢筋 |  |  |
|  | 2 | 混凝土 |  |  |
|  | 3 | 砂 |  |  |
|  | 4 | 砌块 |  |  |
|  | 5 | 其他 |  |  |